## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 65909.07
1.1 | 餐厅电 | 23886.83
1.2 | 宿舍电 | 31740.35
1.3 | 餐厅防雷 | 3271.24
1.4 | 宿舍防雷 | 4381.60
1.5 | 给排水部分 | 2629.05
2 | 措施合计 | 7506.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7506.04
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 2098.42 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2098.42
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 75513.53
5 | 增值税销项税额 | 6796.22 |  |  | －
6 | 总造价 | 82309.75
7 | 人工费 | 17880.71
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 82,309.75 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 餐厅电 | [6 empty] | 23886.83
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称、型号:动力配电箱PBdt1.TF 2.规格:详图纸 3.明装，距地1.6米 |  | 台 | 1 | 2934.75 |  | 2934.75
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆WDZC-YJV-1KV-5*6 |  | m | 10 | 24.36 |  | 243.6
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:JDG40 |  | m | 10 | 25.3 |  | 253
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG20 |  | m | 30 | 21.35 |  | 640.5
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZD-BYJ-3*2.5 |  | m | 30 | 5.37 |  | 161.1
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆WDZC-YJV-1KV-5*10 |  | m | 86.06 | 46.06 |  | 3963.92
7 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:塑料管PC50 |  | m | 9.2 | 24.37 |  | 224.2
8 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:钢管SC50 |  | m | 44.76 | 61.21 |  | 2739.76
9 | 030411002001 | 线槽 | 1.规格:金属线槽MR80*40 |  | m | 32.1 | 33.1 |  | 1062.51
10 | 010401011001 | 砖检查井（长600*宽600*深1200） | 1.砖砌检查真是 720*720纤维井盖 井深1200mm |  | 座 | 1 | 709.9 |  | 709.9
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 17.2326 | 8.5 |  | 146.48
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:路面厚度200mm |  | m2 | 17.904 | 22.57 |  | 404.09
13 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:各类基层 2.厚度:200mm |  | m2 | 17.904 | 18.33 |  | 328.18
14 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:粗砂 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 10.071 | 384.04 |  | 3867.67
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:15公里 |  | m3 | 3.5808 | 75.28 |  | 269.56
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:-般土壤和碎(砾)石 2.运距:15公里 |  | m3 | 13.6518 | 50.53 |  | 689.83
本页小计 | [8 empty] | 18639.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度:200mm 2.水泥含量:6％ 3.石料规格:石粉 |  | m2 | 17.904 | 73.82 |  | 1321.67
18 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:200mm 3.掺合料:无 4.配合比:按规范要求 |  | m2 | 17.904 | 168.66 |  | 3019.69
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 906.42 |  | 906.42
|  | 宿舍电 | [6 empty] | 31740.35
20 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称、型号:动力配电箱PBdt2.TF 2.规格:详图纸 3.明装，距地1.6米 |  | 台 | 1 | 2934.75 |  | 2934.75
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆WDZC-YJV-1KV-5*6 |  | m | 10 | 24.36 |  | 243.6
22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG40 |  | m | 10 | 25.3 |  | 253
23 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG20 |  | m | 50 | 21.35 |  | 1067.5
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZD-BYJ-3*2.5 |  | m | 50 | 5.37 |  | 268.5
25 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆WDZC-YJV-1KV-5*10 |  | m | 86.06 | 46.06 |  | 3963.92
26 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:塑料管PC50 |  | m | 25.375 | 24.37 |  | 618.39
27 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:钢管SC50 |  | m | 59.37 | 61.21 |  | 3634.04
28 | 030411002002 | 线槽 | 1.规格:金属线槽MR80*40 |  | m | 84.51 | 33.1 |  | 2797.28
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 1*18W LED 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1 | 58.39 |  | 58.39
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 ~250V 10A 2.安装方式:明装，距地1.4米 |  | 个 | 1 | 21.92 |  | 21.92
本页小计 | [8 empty] | 21109.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三孔插座（安全型) ~250V 10A 2.安装方式:明装，距地1.4米 |  | 个 | 1 | 19.4 |  | 19.4
32 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 1*50W 2.安装方式:距梁底0.3米安装 |  | 台 | 1 | 206.73 |  | 206.73
33 | 010401011002 | 砖检查井（长600*宽600*深1200） | 1.砖砌检查真是 720*720纤维井盖 井深1200mm |  | 座 | 2 | 709.9 |  | 1419.8
34 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 22.8575 | 8.5 |  | 194.29
35 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:路面厚度200mm |  | m2 | 23.748 | 22.57 |  | 535.99
36 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:各类基层 2.厚度:200mm |  | m2 | 23.748 | 18.33 |  | 435.3
37 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:粗砂 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 13.3583 | 384.04 |  | 5130.12
38 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:15公里 |  | m3 | 4.7496 | 75.29 |  | 357.6
39 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:-般土壤和碎(砾)石 2.运距:15公里 |  | m3 | 18.1079 | 50.53 |  | 914.99
40 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度:200mm 2.水泥含量:6％ 3.石料规格:石粉 |  | m2 | 23.748 | 73.82 |  | 1753.08
41 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:200mm 3.掺合料:无 4.配合比:按规范要求 |  | m2 | 23.748 | 168.66 |  | 4005.34
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 906.42 |  | 906.42
|  | 餐厅防雷 | [6 empty] | 3271.24
43 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 φ12热镀锌圆钢 高出女儿墙150mm |  | m | 17.1 | 20.2 |  | 345.42
44 | 030409006001 | 避雷针 | 1.避雷小短针在避雷网上安装 φ12×500mm热镀锌圆钢 |  | 根 | 4 | 314.24 |  | 1256.96
本页小计 | [8 empty] | 17481.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地电阻测量点 |  | 块 | 2 | 115.13 |  | 230.26
46 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:基础接地连接线，利用承台底筋及地梁底筋作为防雷接地体与所经引下线可靠连通 |  | m | 14 | 29.58 |  | 414.12
47 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物柱内对角两条主筋引下 |  | m | 53.2 | 18.7 |  | 994.84
48 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:电气接地端子 |  | 块 | 2 | 14.82 |  | 29.64
|  | 宿舍防雷 | [6 empty] | 4381.6
49 | 030409005002 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 φ12热镀锌圆钢 高出女儿墙150mm |  | m | 15.2 | 20.2 |  | 307.04
50 | 030409006002 | 避雷针 | 1.避雷小短针在避雷网上安装 φ12×500mm热镀锌圆钢 |  | 根 | 4 | 314.24 |  | 1256.96
51 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地电阻测量点 |  | 块 | 2 | 115.13 |  | 230.26
52 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:基础接地连接线，利用承台底筋及地梁底筋作为防雷接地体与所经引下线可靠连通 |  | m | 12 | 29.58 |  | 354.96
53 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物柱内对角两条主筋引下 |  | m | 98.3 | 18.7 |  | 1838.21
54 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:电气接地端子 |  | 块 | 4 | 14.82 |  | 59.28
55 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 |  |  | 台 | 1 | 334.89 |  | 334.89
|  | 给排水部分 | [6 empty] | 2629.05
56 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN150mm 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 49.925 | 52.66 |  | 2629.05
措施项目
57 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 8679.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 65909.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
餐厅电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 172.7 | 2677.88 |  | 49.63 |  | 34.54 | 2934.75
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 172.7 | 2677.88 |  | 49.63 |  | 34.54 | 2934.75 | 2934.75
2 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 10 | 4.21 | 17.97 | 0.09 | 1.24 |  | 0.86 | 24.36
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.1 | 4.21 | 17.97 | 0.09 | 1.24 |  | 0.86 | 24.36 | 24.36
3 | 030411001002 | 配管 | m | 10 | 12.09 | 7.21 | 0.08 | 3.49 |  | 2.43 | 25.3
| C4-11-5 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.1 | 12.09 | 7.21 | 0.08 | 3.5 |  | 2.43 | 25.3 | 25.3
4 | 030411001001 | 配管 | m | 30 | 10.57 | 5.63 |  | 3.04 |  | 2.11 | 21.35
| C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.3 | 10.57 | 5.63 |  | 3.04 |  | 2.11 | 21.35 | 21.35
5 | 030411004001 | 配线 | m | 30 | 0.78 | 4.22 |  | 0.22 |  | 0.16 | 5.37
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.3 | 0.78 | 4.22 |  | 0.22 |  | 0.16 | 5.37 | 5.37
6 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 86.06 | 10.73 | 28.72 | 0.92 | 3.35 |  | 2.33 | 46.06
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.8606 | 10.73 | 28.72 | 0.92 | 3.35 |  | 2.33 | 46.06 | 46.06
7 | 030408003002 | 电缆保护管 | m | 9.2 | 10.23 | 9.15 |  | 2.94 |  | 2.05 | 24.37
| C4-8-67 | 电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 0.92 | 10.23 | 9.15 |  | 2.94 |  | 2.05 | 24.37 | 24.37
8 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 44.76 | 26.67 | 20.57 | 0.65 | 7.85 |  | 5.47 | 61.21
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-8-55 | 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 4.476 | 26.67 | 20.57 | 0.65 | 7.85 |  | 5.46 | 61.21 | 61.21
9 | 030411002001 | 线槽 | m | 32.1 | 12.21 | 14.94 |  | 3.51 |  | 2.44 | 33.1
| C4-11-150 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 | 10m | 3.21 | 12.21 | 14.95 |  | 3.51 |  | 2.44 | 33.1 | 33.1
10 | 010401011001 | 砖检查井（长600*宽600*深1200） | 座 | 1 | 276.46 | 337.53 |  | 40.63 |  | 55.29 | 709.9
| 借A1-4-88 换 | 砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | 10个 | 0.1 | 243.96 | 155.57 |  | 36.94 |  | 48.79 | 485.25 | 709.9
| F-3-16 | 人行道装饰井盖安置 人行道装饰井盖(每个) 0.5m2内 | m2 | 0.5184 | 32.5 | 181.96 |  | 3.69 |  | 6.5 | 224.65
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 17.2326 | 2.54 |  | 3.87 | 0.81 |  | 1.28 | 8.5
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.01034 | 1.87 |  |  | 0.24 |  | 0.37 | 2.48 | 8.5
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.016199 | 0.67 |  | 3.87 | 0.57 |  | 0.91 | 6.02
12 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 17.904 | 12.67 | 0.12 | 4.26 | 2.13 |  | 3.39 | 22.57
| 借D1-4-3 换 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.17904 | 12.67 | 0.12 | 4.26 | 2.13 |  | 3.39 | 22.57 | 22.57
13 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 17.904 | 10.34 | 0.11 | 3.41 | 1.73 |  | 2.75 | 18.33
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D1-4-11 换 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.17904 | 10.34 | 0.11 | 3.41 | 1.73 |  | 2.75 | 18.33 | 18.33
14 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 10.071 | 15.98 | 361.06 | 1.34 | 2.19 |  | 3.47 | 384.04
| 借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.10071 | 15.98 | 361.06 | 1.34 | 2.19 |  | 3.47 | 384.04 | 384.04
15 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 3.5808 | 14.97 |  | 41.8 | 7.16 |  | 11.35 | 75.28
| 借D1-1-81 | 人工装自卸汽车 石方 | 100m3天然密实方 | 0.035808 | 14.97 |  |  | 1.89 |  | 2.99 | 19.85 | 75.28
| 借D1-1-126 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.003581 |  |  | 41.8 | 5.27 |  | 8.36 | 55.43
16 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 13.6518 | 11.21 |  | 26.9 | 4.8 |  | 7.62 | 50.53
| 借D1-1-27 | 人工装自卸汽车 土方 | 100m3天然密实方 | 0.13652 | 11.21 |  |  | 1.41 |  | 2.24 | 14.86 | 50.53
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.013652 |  |  | 26.9 | 3.39 |  | 5.38 | 35.67
17 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 17.904 | 10.59 | 56.86 | 2.31 | 1.47 |  | 2.58 | 73.82
| 借D2-2-1 换 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.17904 | 10.59 | 56.86 | 2.31 | 1.47 |  | 2.58 | 73.82 | 73.82
18 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 17.904 | 31.37 | 127.03 | 0.32 | 3.6 |  | 6.34 | 168.66
| 借D2-3-46 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm | 100m2 | 0.17904 | 31.37 | 1.98 | 0.32 | 3.6 |  | 6.34 | 43.61 | 168.66
| 借8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.6524 |  | 125.05 |  |  |  |  | 125.05
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 560.6 |  | 48.8 | 175.14 |  | 121.88 | 906.42
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 560.6 |  | 48.8 | 175.14 |  | 121.88 | 906.42 | 906.42
宿舍电
20 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1 | 172.7 | 2677.88 |  | 49.63 |  | 34.54 | 2934.75
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 172.7 | 2677.88 |  | 49.63 |  | 34.54 | 2934.75 | 2934.75
21 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 10 | 4.21 | 17.97 | 0.09 | 1.24 |  | 0.86 | 24.36
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.1 | 4.21 | 17.97 | 0.09 | 1.24 |  | 0.86 | 24.36 | 24.36
22 | 030411001003 | 配管 | m | 10 | 12.09 | 7.21 | 0.08 | 3.49 |  | 2.43 | 25.3
| C4-11-5 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.1 | 12.09 | 7.21 | 0.08 | 3.5 |  | 2.43 | 25.3 | 25.3
23 | 030411001004 | 配管 | m | 50 | 10.57 | 5.63 |  | 3.04 |  | 2.11 | 21.35
| C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.5 | 10.57 | 5.63 |  | 3.04 |  | 2.11 | 21.35 | 21.35
24 | 030411004002 | 配线 | m | 50 | 0.78 | 4.22 |  | 0.22 |  | 0.16 | 5.37
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.5 | 0.78 | 4.22 |  | 0.22 |  | 0.16 | 5.37 | 5.37
25 | 030408001004 | 电力电缆 | m | 86.06 | 10.73 | 28.72 | 0.92 | 3.35 |  | 2.33 | 46.06
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.8606 | 10.73 | 28.72 | 0.92 | 3.35 |  | 2.33 | 46.06 | 46.06
26 | 030408003003 | 电缆保护管 | m | 25.375 | 10.23 | 9.15 |  | 2.94 |  | 2.05 | 24.37
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-8-67 | 电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 2.5375 | 10.23 | 9.15 |  | 2.94 |  | 2.05 | 24.36 | 24.37
27 | 030408003004 | 电缆保护管 | m | 59.37 | 26.67 | 20.57 | 0.65 | 7.85 |  | 5.47 | 61.21
| C4-8-55 | 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 5.937 | 26.67 | 20.57 | 0.65 | 7.85 |  | 5.47 | 61.21 | 61.21
28 | 030411002002 | 线槽 | m | 84.51 | 12.21 | 14.94 |  | 3.51 |  | 2.44 | 33.1
| C4-11-150 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 | 10m | 8.451 | 12.21 | 14.95 |  | 3.51 |  | 2.44 | 33.1 | 33.1
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 1 | 19.74 | 29.02 |  | 5.67 |  | 3.95 | 58.39
| C4-12-245 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.1 | 19.74 | 29.02 |  | 5.67 |  | 3.95 | 58.39 | 58.39
30 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 1 | 7.79 | 10.34 |  | 2.24 |  | 1.56 | 21.92
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 10个 | 0.1 | 7.79 | 10.34 |  | 2.24 |  | 1.56 | 21.92 | 21.92
31 | 030404035001 | 插座 | 个 | 1 | 7.95 | 7.58 |  | 2.29 |  | 1.59 | 19.4
| C4-4-131 | 单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 7.95 | 7.58 |  | 2.29 |  | 1.59 | 19.4 | 19.4
32 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 1 | 58.6 | 119.57 |  | 16.84 |  | 11.72 | 206.73
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 | 台 | 1 | 58.6 | 119.57 |  | 16.84 |  | 11.72 | 206.73 | 206.73
33 | 010401011002 | 砖检查井（长600*宽600*深1200） | 座 | 2 | 276.46 | 337.53 |  | 40.63 |  | 55.29 | 709.9
| F-3-16 | 人行道装饰井盖安置 人行道装饰井盖(每个) 0.5m2内 | m2 | 1.0368 | 32.51 | 181.96 |  | 3.69 |  | 6.5 | 224.66 | 709.9
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借A1-4-88 换 | 砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | 10个 | 0.2 | 243.96 | 155.57 |  | 36.94 |  | 48.79 | 485.25
34 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 22.8575 | 2.54 |  | 3.87 | 0.81 |  | 1.28 | 8.5
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.013715 | 1.87 |  |  | 0.24 |  | 0.37 | 2.48 | 8.5
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.021486 | 0.67 |  | 3.87 | 0.57 |  | 0.91 | 6.02
35 | 041001001002 | 拆除路面 | m2 | 23.748 | 12.67 | 0.12 | 4.26 | 2.13 |  | 3.39 | 22.57
| 借D1-4-3 换 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.23748 | 12.67 | 0.12 | 4.26 | 2.13 |  | 3.39 | 22.57 | 22.57
36 | 041001003002 | 拆除基层 | m2 | 23.748 | 10.34 | 0.11 | 3.41 | 1.73 |  | 2.75 | 18.33
| 借D1-4-11 换 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.23748 | 10.34 | 0.11 | 3.41 | 1.73 |  | 2.75 | 18.33 | 18.33
37 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 13.3583 | 15.98 | 361.06 | 1.34 | 2.19 |  | 3.47 | 384.04
| 借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.13358 | 15.98 | 361.06 | 1.34 | 2.19 |  | 3.47 | 384.04 | 384.04
38 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 4.7496 | 14.97 |  | 41.8 | 7.16 |  | 11.35 | 75.29
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D1-1-81 | 人工装自卸汽车 石方 | 100m3天然密实方 | 0.047496 | 14.97 |  |  | 1.89 |  | 2.99 | 19.85 | 75.29
| 借D1-1-126 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.00475 |  |  | 41.8 | 5.27 |  | 8.36 | 55.44
| 040103002004 | 余方弃置 | m3 | 18.1079 | 11.21 |  | 26.9 | 4.8 |  | 7.62 | 50.53
| 借D1-1-27 | 人工装自卸汽车 土方 | 100m3天然密实方 | 0.18108 | 11.21 |  |  | 1.41 |  | 2.24 | 14.86 | 50.53
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.018108 |  |  | 26.9 | 3.39 |  | 5.38 | 35.67
40 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 23.748 | 10.59 | 56.86 | 2.31 | 1.47 |  | 2.58 | 73.82
| 借D2-2-1 换 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.23748 | 10.59 | 56.86 | 2.31 | 1.47 |  | 2.58 | 73.82 | 73.82
41 | 040203007002 | 水泥混凝土 | m2 | 23.748 | 31.37 | 127.03 | 0.32 | 3.6 |  | 6.34 | 168.66
| 借D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 100m2 | 0.23748 | 31.37 | 127.03 | 0.32 | 3.6 |  | 6.34 | 168.66 | 168.66
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 560.6 |  | 48.8 | 175.14 |  | 121.88 | 906.42
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 560.6 |  | 48.8 | 175.14 |  | 121.88 | 906.42 | 906.42
餐厅防雷
43 | 030409005001 | 避雷网 | m | 17.1 | 8.82 | 5.83 | 0.84 | 2.78 |  | 1.93 | 20.2
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 1.71 | 8.82 | 5.83 | 0.84 | 2.78 |  | 1.93 | 20.2 | 20.2
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
44 | 030409006001 | 避雷针 | 根 | 4 | 174.9 | 45.42 | 5.83 | 51.94 |  | 36.15 | 314.24
| C4-9-35 | 避雷针安装 装在烟囱上(安装高度m以内) 25 | 根 | 4 | 116.41 | 2.18 | 5.83 | 35.13 |  | 24.45 | 184 | 314.24
| C4-9-34 | 圆钢避雷针制作 (m以内) 2 | 根 | 4 | 58.49 | 43.24 |  | 16.81 |  | 11.7 | 130.24
45 | 030409001001 | 接地极 | 块 | 2 | 73.85 | 4.52 | 0.52 | 21.37 |  | 14.87 | 115.13
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 2 | 73.85 | 4.52 | 0.52 | 21.37 |  | 14.87 | 115.13 | 115.13
46 | 030409002001 | 接地母线 | m | 14 | 13.13 | 8.99 | 0.71 | 3.98 |  | 2.77 | 29.58
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 1.4 | 13.13 | 8.99 | 0.71 | 3.98 |  | 2.77 | 29.58 | 29.58
47 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 53.2 | 7.89 | 0.89 | 4.08 | 3.44 |  | 2.4 | 18.7
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 5.32 | 7.89 | 0.89 | 4.08 | 3.44 |  | 2.4 | 18.7 | 18.7
48 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 块 | 2 | 7.59 | 3.53 |  | 2.18 |  | 1.52 | 14.82
| C4-4-191 | 端子板安装 | 组 | 2 | 7.59 | 3.53 |  | 2.18 |  | 1.52 | 14.82 | 14.82
宿舍防雷
49 | 030409005002 | 避雷网 | m | 15.2 | 8.82 | 5.83 | 0.84 | 2.78 |  | 1.93 | 20.2
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 1.52 | 8.82 | 5.83 | 0.84 | 2.78 |  | 1.93 | 20.2 | 20.2
50 | 030409006002 | 避雷针 | 根 | 4 | 174.9 | 45.42 | 5.83 | 51.94 |  | 36.15 | 314.24
| C4-9-35 | 避雷针安装 装在烟囱上(安装高度m以内) 25 | 根 | 4 | 116.41 | 2.18 | 5.83 | 35.13 |  | 24.45 | 184 | 314.24
| C4-9-34 | 圆钢避雷针制作 (m以内) 2 | 根 | 4 | 58.49 | 43.24 |  | 16.81 |  | 11.7 | 130.24
51 | 030409001002 | 接地极 | 块 | 2 | 73.85 | 4.52 | 0.52 | 21.37 |  | 14.87 | 115.13
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 2 | 73.85 | 4.52 | 0.52 | 21.37 |  | 14.87 | 115.13 | 115.13
综合单价计算表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [8 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
52 | 030409002002 | 接地母线 | m | 12 | 13.13 | 8.99 | 0.71 | 3.98 |  | 2.77 | 29.58
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 1.2 | 13.13 | 8.99 | 0.71 | 3.98 |  | 2.77 | 29.58 | 29.58
53 | 030409003002 | 避雷引下线 | m | 98.3 | 7.89 | 0.89 | 4.08 | 3.44 |  | 2.4 | 18.7
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 9.83 | 7.89 | 0.89 | 4.08 | 3.44 |  | 2.4 | 18.7 | 18.7
54 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 块 | 4 | 7.59 | 3.53 |  | 2.18 |  | 1.52 | 14.82
| C4-4-191 | 端子板安装 | 组 | 4 | 7.59 | 3.53 |  | 2.18 |  | 1.52 | 14.82 | 14.82
55 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 1 | 91.18 | 199.26 |  | 26.21 |  | 18.24 | 334.89
| C4-9-71 | 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700 | 个 | 1 | 91.18 | 199.26 |  | 26.21 |  | 18.24 | 334.89 | 334.89
给排水部分
56 | 031001006001 | 塑料管 | m | 49.925 | 10.77 | 29.49 | 4.92 | 4.35 |  | 3.14 | 52.66
| C10-1-278 | 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 4.9925 | 10.77 | 29.49 | 4.92 | 4.35 |  | 3.14 | 52.66 | 52.66
|  | 合计 |  |  | 3182.23 | 7871.62 | 298.38 | 858.84 |  | 696.16 | 12907.18 | 12907.18

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 7506.04 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 7506.04
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2098.42
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2098.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南村政府大院加装电梯工程（安装部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 75513.53 | 9 |  | 6796.22
合 计 | [6 empty] | 6796.22
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13