## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 214471.16
1.1 | 给水 |  |  | 116148.04
1.2 | 照明 |  |  | 77895.8
1.3 | 钢板盖板 |  |  | 20427.32
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  | 12193.83
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 11444.81
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 749.02
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 3468.12
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 3468.12
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 230133.11
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 20711.98
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  | 250845.09
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 40965.09

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
给水
1 | 031003001001 | 快速取水阀 | 1.类型:快速取水阀 2.规格、压力等级:DN20 3.含阀箱708 | 个 | 2 |  | 68.42 | 136.84
2 | 030901003001 | 旋转射线喷头 | 1.安装部位:隐藏式 2.材质、型号、规格:PROS-04-MP1000(360°） 3.压力2.8bars，射程4.1m，全圆流量0.168m3/h 4.配SJ-512千秋架 | 个 | 12 |  | 126.06 | 1512.72
3 | 030901003002 | 旋转射线喷头 | 1.安装部位:隐藏式 2.材质、型号、规格:PROS-04-MP2000(360°） 3.压力2.8bars，射程5.8m，全圆流量0.336m3/h 4.配SJ-512千秋架 | 个 | 9 |  | 126.06 | 1134.54
4 | 030901003003 | 旋转射线喷头 | 1.安装部位:隐藏式 2.材质、型号、规格: PROS-04-MP1000(180°） 3.压力2.8bars，射程4.1m，全圆流量0.084m3/h 4.配SJ-512千秋架 | 个 | 12 |  | 126.06 | 1512.72
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.材质、规格:PVC给水管DN65 3.连接形式:粘接 | m | 99 |  | 21.67 | 2145.33
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.材质、规格:PVC给水管DN50 3.连接形式:粘接 | m | 32.5 |  | 18.97 | 616.53
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.材质、规格:PVC给水管DN40 3.连接形式:粘接 | m | 62 |  | 14.82 | 918.84
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.材质、规格:PVC给水管DN32 3.连接形式:粘接 | m | 86 |  | 13.32 | 1145.52
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.材质、规格:PVC给水管DN25 3.连接形式:粘接 | m | 68.5 |  | 11.44 | 783.64
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.材质、规格:PVC给水管DN20 3.连接形式:粘接 | m | 136 |  | 10.78 | 1466.08
11 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN65 3.附件配置:倒流防止器、Y型过滤器、法兰闸阀、法兰水表等 | 组 | 1 |  | 2924.65 | 2924.65
本页小计 | [7 empty] | 14297.41
分部分项工程计价表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 粤050101024001 | 水表井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砖砌井壁 3.盖板材质、规格:C25混凝土盖板、铸铁井盖座φ700 | 座 | 1 |  | 6782.14 | 6782.14
13 | 031003001002 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 4.含阀箱910 | 个 | 1 |  | 302.19 | 302.19
14 | 031003001003 | 闸阀DN40 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.含阀箱910 | 个 | 1 |  | 231.03 | 231.03
15 | 031003001004 | 闸阀DN32 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.含阀箱910 | 个 | 1 |  | 193.35 | 193.35
16 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除预制混凝土块+水泥石屑基层 2.厚度:5cm+15cm | m2 | 91.18 |  | 16.54 | 1508.12
17 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.预制混凝土块5cm（80*利用旧砖） 2.基础、垫层:材料品种、厚度:砂浆结合层+15cm厚7%水泥稳定石屑基层 | m2 | 72.95 |  | 99.95 | 7291.35
18 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.预制混凝土块5cm（20%利用新砖） 2.基础、垫层:材料品种、厚度:砂浆结合层+15cm厚7%水泥稳定石屑基层 | m2 | 18.24 |  | 185.29 | 3379.69
19 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除花岗岩人行道砖+水泥石屑基层 2.厚度:6cm+15cm | m2 | 10.64 |  | 19.73 | 209.93
20 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.利用原来花岗岩人行道砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:15cm厚7%水泥稳定石屑基层+30厚粗砂 | m2 | 10.64 |  | 207.75 | 2210.46
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 341.3 |  | 7.96 | 2716.75
22 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:10cm | m3 | 25.73 |  | 412.81 | 10621.6
23 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:3:7灰土 | m3 | 201.71 |  | 237.89 | 47984.79
本页小计 | [7 empty] | 83431.4
分部分项工程计价表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:种植土 | m3 | 113.24 |  | 42.54 | 4817.23
25 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | m3 | 356.57 |  | 37.98 | 13542.53
26 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:15km | m3 | 0.91 |  | 65.35 | 59.47
|  | 【给水】分部小计 | [5 empty] | 116148.04
照明
27 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称:落地式不锈钢配电箱（含箱内元件） | 台 | 1 |  | 5703.97 | 5703.97
28 | 040801010002 | 配电箱基础 | 1.名称:配电箱基础 2.规格:1000*590mm 3.基础形式、材质、规格:M7.5砖砌井壁、M20水泥砂浆抹面 4.镀锌角铁L50*50*5*2500mm接地极 5.含钢板螺栓、预埋件 | 个 | 1 |  | 1630.07 | 1630.07
29 | 040805001001 | 庭院灯4m LED36W | 1.名称:庭院灯 2.灯杆材质、高度:Q235 杆高4m（含路灯号牌制安） 3.光源数量:LED灯 36W 4.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础500*500*600mm（含地脚螺栓、基础钢筋、固定钢板） 5.镀锌角铁L50*50*5*2500mm接地极 | 套 | 17 |  | 1989.64 | 33823.88
30 | 040504009001 | 拉线井 | 1.砖砌路灯拉线井 2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑、1:2水泥砂浆抹面 4.钢筋混凝土盖板600*600mm | 座 | 2 |  | 705.83 | 1411.66
31 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:埋地敷设 | m | 12.3 |  | 16.7 | 205.41
32 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:埋地敷设 | m | 270.88 |  | 13.39 | 3627.08
33 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 | 个 | 6 |  | 93.5 | 561
34 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:pvc管 3.规格:40mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 10 |  | 14.49 | 144.9
本页小计 | [7 empty] | 65527.2
分部分项工程计价表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:pvc管 3.规格:32mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 214.5 |  | 12.86 | 2758.47
36 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:杆内穿线 3.型号:ZR-RVV-3*2.5 | m | 104.55 |  | 7.39 | 772.62
37 | 040806002001 | 接地母线 | 1.材质:镀锌圆钢 2.规格:φ12 | m | 222.87 |  | 25.76 | 5741.13
38 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 1.材质:角钢 2.管架形式:附墙角铁架 3.刷沥青漆2道 | t | 0.003 |  | 26262.48 | 78.79
39 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 58.41 |  | 7.96 | 464.94
40 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 | m3 | 8.78 |  | 18.77 | 164.8
41 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 | m3 | 32.33 |  | 243.2 | 7862.66
42 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 12.76 |  | 692.22 | 8832.73
43 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除花岗岩人行道砖+水泥石屑基层 2.厚度:6cm+15cm | m2 | 9.55 |  | 19.73 | 188.42
44 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.利用原来花岗岩人行道砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:15cm厚7%水泥稳定石屑基层+30厚粗砂 | m2 | 9.55 |  | 207.75 | 1984.01
45 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | m3 | 51.06 |  | 37.98 | 1939.26
|  | 【照明】分部小计 | [5 empty] | 77895.8
钢板盖板
46 | 040307007001 | 其他钢构件 | 1.材料品种、规格:花纹钢板盖板3mm厚 | t | 0.89 |  | 6272.48 | 5582.51
47 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:方钢150*200*6*6、100*150*6*6 2.单根质量:0.3t内 | t | 1.918 |  | 5827.15 | 11176.47
48 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢梁 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2道 | m2 | 42.4 |  | 8.62 | 365.49
49 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:350*350*10 | t | 0.096 |  | 6196.46 | 594.86
本页小计 | [7 empty] | 48507.16
分部分项工程计价表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称:加劲肋扁钢 2.钢材品种、规格:60*4 | t | 0.015 |  | 6426.13 | 96.39
51 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.材料种类:高强度螺栓 2.材料规格:M20*300 | 套 | 40 |  | 10.29 | 411.6
52 | 04B001 | 不锈钢成品检修门 | 1.不锈钢成品检修门（含锁具） 2.1500*2000mm | 套 | 1 |  | 2200 | 2200
|  | 【钢板盖板】分部小计 | [5 empty] | 20427.32
本页小计 | [7 empty] | 2707.99
合 计 | [7 empty] | 214471.16

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 围尼龙编制布 | 项 | 1
1.4 | 桥梁支架 | 项 | 1
1.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1
1.6 | 施工围挡照明 | 项 | 1
1.7 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.8 | 吊装设备基础 | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF | 19.8% |  | 11444.81
| 小计 | 元 |  |  |  | 11444.81
2 | 措施其他项目
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 项 | RGF+JXF | 0%
041109002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
041109005001 | 交通疏解员增加费 | 项 |  | 15%
041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 项 |  | 0%
粤041109008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF+JXF | 0%
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
2.7 | 围堰工程 | 项 | 1
041102002001 | 基础模板 | m2 | 17 | 44.06 |  | 749.02
2.8 | 材料二次运输 | 项 | 1
2.9 | 井点降水工程 | 项 | 1
2.10 | 施工护栏 | 项 | 1
2.11 | 监测量控工程 | 项 | 1
| 小计 | 元 |  |  |  | 749.02
| 合计 |  |  |  |  | 12193.83

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 | 3468.12 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  | 3468.12 |  | -

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 20711.98
合计 |  |  |  |  | 20711.98

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
1 | 01010035 | 热轧圆盘条 | φ12~25 | t | 0.1333 |  | 3616.56 | 482.09
2 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg | 0.6312 |  | 5.75 | 3.63
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 0.898 |  | 5.75 | 5.16
4 | 01050001 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 9.7563 |  | 3.77 | 36.78
5 | 01130060 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 27.2033 |  | 6.21 | 168.93
6 | 01150002 | 六角空心钢 | 综合 | kg | 0.4187 |  | 4.13 | 1.73
7 | 01290043 | 钢板 | 8~15 | kg | 1.7597 |  | 4.39 | 7.73
8 | 01290173 | 钢板 | 12~20 | kg | 0.759 |  | 4.4 | 3.34
9 | 01290180@1 | 50*5扁钢 | 15以内 | kg | 18 |  | 4.59 | 82.62
10 | 01290205 | 镀锌钢板 | 综合 | kg | 21.508 |  | 5.25 | 112.92
11 | 01530060 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 1.7331 |  | 27.24 | 47.21
12 | 01630130 | 吊装夹具 |  | 套 | 0.0584 |  | 185.61 | 10.84
13 | 02010013 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.4197 |  | 26.5 | 11.12
14 | 02010015 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 0.03 |  | 11.43 | 0.34
15 | 02010070 | 耐油橡胶板 | 3~6 | kg | 0.95 |  | 7.95 | 7.55
16 | 02090090 | 塑料薄膜 |  | m2 | 14.1946 |  | 0.27 | 3.83
17 | 02130050 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.54 |  | 10.62 | 5.73
18 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 11.12 |  | 0.13 | 1.45
19 | 02270001 | 棉纱 |  | kg | 0.6019 |  | 11.82 | 7.11
20 | 02270020 | 白布 |  | kg | 2.3295 |  | 2.83 | 6.59
21 | 02270180 | 破布 | 一级 | kg | 0.08 |  | 7.41 | 0.59
22 | 03010430 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 6.6622 |  | 5.75 | 38.31
23 | 03010680 | 六角螺栓 | M16×65~80 | 十套 | 4.12 |  | 6.12 | 25.21
24 | 03011365 | 地脚螺栓 | M20×300 | 十套 | 6.936 |  | 24.67 | 171.11
25 | 03011605 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.01 |  | 5.19 | 15.62
26 | 03011630 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.5399 |  | 14.56 | 36.98
27 | 03013011 | 膨胀螺栓 | 综合 | kg | 0.1218 |  | 7.8 | 0.95
28 | 03019001 | 圆钉 | 综合 | kg | 3.3541 |  | 5.53 | 18.55
29 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 0.8404 |  | 3.65 | 3.07
30 | 03019061 | 水泥钉 |  | 十个 | 0.7072 |  | 7.01 | 4.96
31 | 03019091 | 扒钉 |  | kg | 1.2678 |  | 7.25 | 9.19
32 | 03131061 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.2126 |  | 4.41 | 0.94
主要材料价格表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
33 | 03131101 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.0766 |  | 12.35 | 0.95
34 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 3.7168 |  | 0.97 | 3.61
35 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 12.8147 |  | 6.19 | 79.32
36 | 03135021 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 1.4347 |  | 6.14 | 8.81
37 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条 | 综合 | kg | 14.0408 |  | 13.15 | 184.64
38 | 03136021 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.39 |  | 7.93 | 3.09
39 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝 | V-71 | kg | 17.2812 |  | 11.34 | 195.97
40 | 03137041 | 焊锡膏 |  | kg | 0.0794 |  | 48.48 | 3.85
41 | 03138001 | 锡基钎料 |  | kg | 0.1464 |  | 54.11 | 7.92
42 | 03139101 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 0.0388 |  | 8.37 | 0.32
43 | 03139131 | 合金钢钻头 | 一字型 | 个 | 0.2672 |  | 4.88 | 1.3
44 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 | 57.1447 |  | 0.44 | 25.14
45 | 03139521 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.5097 |  | 4.71 | 2.4
46 | 03213001 | 铁件 | 综合 | kg | 14.0858 |  | 6.8 | 95.78
47 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 2.6285 |  | 448 | 1177.57
48 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 7.6561 |  | 206.15 | 1578.31
49 | 04050015 | 碎石 | 30~50 | m3 | 6.4737 |  | 251.9 | 1630.73
50 | 04050040@2 | 砂砾 |  | m3 | 0.02 |  | 251.9 | 5.04
51 | 04050050 | 碎石 | 80 | m3 | 26.2446 |  | 257.95 | 6769.79
52 | 04070045 | 石屑 |  | m3 | 65.8098 |  | 163.88 | 10784.91
53 | 04090015 | 生石灰 |  | t | 47.4019 |  | 410.83 | 19474.12
54 | 04090090 | 粘土 |  | m3 | 223.8981 |  | 45 | 10075.41
55 | 04090175 | 通用种植土(松方) |  | m3 | 130.226 |  | 32.97 | 4293.55
56 | 04130001 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 3.6427 |  | 378.65 | 1379.31
57 | 05030001 | 木枋 | 综合 | m3 | 0.1692 |  | 1776.8 | 300.63
58 | 05030060 | 板枋材 | 综合 | m3 | 0.2457 |  | 1641.67 | 403.36
59 | 05030200 | 木板 |  | m3 | 0.0497 |  | 1681.42 | 83.57
60 | 05030265 | 枕木 |  | m3 | 0.0118 |  | 1370.6 | 16.17
61 | 05030320 | 垫木 |  | m3 | 0.0288 |  | 1598.23 | 46.03
62 | 13010120 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.02 |  | 13.98 | 0.28
63 | 13010130 | 酚醛调和漆 |  | kg | 1.32 |  | 11.77 | 15.54
64 | 13010210 | 环氧富锌底漆 |  | kg | 4.1552 |  | 22.91 | 95.2
65 | 13010330 | 沥青清漆 |  | kg | 0.59 |  | 6.48 | 3.82
66 | 13030240 | 厚漆 |  | kg | 0.18 |  | 19.45 | 3.5
67 | 13050210 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.1699 |  | 6.56 | 1.11
主要材料价格表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
68 | 13050450 | 酚醛铁红防锈漆 |  | kg | 9.0227 |  | 8.24 | 74.35
69 | 14010010 | 清油 |  | kg | 0.04 |  | 9.87 | 0.39
70 | 14010030 | 松节油 |  | kg | 2.8196 |  | 9.12 | 25.71
71 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 3.3444 |  | 6.01 | 20.1
72 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg | 0.0853 |  | 7.18 | 0.61
73 | 14090010 | 电力复合脂 |  | kg | 0.188 |  | 14.9 | 2.8
74 | 14330030 | 丙酮 |  | kg | 1.3593 |  | 10.04 | 13.65
75 | 14330090 | 动力苯 |  | kg | 0.0178 |  | 2.82 | 0.05
76 | 14330320 | 硬脂酸 |  | kg | 0.085 |  | 6.53 | 0.56
77 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg | 0.4156 |  | 32.22 | 13.39
78 | 14350630 | 脱模剂 |  | kg | 1.7 |  | 5.29 | 8.99
79 | 14390030 | 二氧化碳 |  | m3 | 19.5137 |  | 4.87 | 95.03
80 | 14390070 | 氧气 |  | m3 | 26.0093 |  | 5.32 | 138.37
81 | 14390100 | 乙炔气 |  | kg | 14.0994 |  | 13.72 | 193.44
82 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 3.3865 |  | 14.46 | 48.97
83 | 17010054 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.7553 |  | 4.32 | 3.26
84 | 17010060 | 焊接钢管 | DN50 | m | 0.3 |  | 327.74 | 98.32
85 | 17070080 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.03 |  | 101.93 | 3.06
86 | 17250170 | 塑料软管 | D5 | m | 0.3 |  | 0.42 | 0.13
87 | 17250270 | 塑料软管 | D25 | m | 0.06 |  | 3.19 | 0.19
88 | 17270090 | 高压风管 |  | m | 0.0446 |  | 22.56 | 1.01
89 | 17270175 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.3488 |  | 5.16 | 1.8
90 | 18010760 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 2.02 |  | 1.19 | 2.4
91 | 18010770 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 1.01 |  | 12.63 | 12.76
92 | 18010775 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 1.01 |  | 15.66 | 15.82
93 | 18010780 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 1.01 |  | 21.42 | 21.63
94 | 18030605 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 12.36 |  | 3.12 | 38.56
95 | 18031465 | 异径管 | DN65×50 | 个 | 2 |  | 5.16 | 10.32
96 | 19000210 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.213 |  | 26 | 5.54
97 | 24110140 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.1067 |  | 20.62 | 2.2
98 | 24590010 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.1067 |  | 5.73 | 0.61
99 | 27170001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.2519 |  | 2.48 | 8.06
100 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 0.6 |  | 65.73 | 39.44
主要材料价格表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
101 | 29060145 | 钢管保护管 | φ40×400 | 根 | 25.399 |  | 7.73 | 196.33
102 | 29090175 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 17.51 |  | 0.88 | 15.41
103 | 29090225 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 24.36 |  | 2.01 | 48.96
104 | 33010285 | 塑钢踏步 |  | kg | 9.898 |  | 6.49 | 64.24
105 | 34070010 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 6.3 |  | 14.15 | 89.15
106 | 34110010 | 水 |  | m3 | 63.9781 |  | 4.58 | 293.02
107 | 34110040 | 电 |  | kW·h | 2.632 |  | 0.77 | 2.03
108 | 35010010 | 钢模板 |  | kg | 12.1692 |  | 4.58 | 55.73
109 | 37091110 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 0.3 |  | 4.5 | 1.35
110 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 602.1747 |  | 1 | 602.17
111 | BCCLF1 | SJ-512千秋架 |  | 个 | 33 |  | 25.31 | 835.23
112 | BCCLF10 | 910阀箱 |  | 个 | 3 |  | 74.78 | 224.34
113 | BCCLF11@1 | 不锈钢成品检修门 | 1500*2000mm | 套 | 1 |  | 2200 | 2200
114 | BCCLF9 | 708阀箱 |  | 个 | 2 |  | 28.76 | 57.52
115 | 8021903 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 12.8876 |  | 587 | 7565.02
116 | 8021904 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.2983 |  | 608 | 181.37
117 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆 | 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.0321 |  | 620 | 19.9
118 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆 | 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.1966 |  | 625 | 122.88
119 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 0.6218 |  | 635 | 394.84
120 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 2.8087 |  | 644 | 1808.8
121 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.1425 |  | 660 | 94.05
122 | 01000003@1 | 角钢 | 40-70 | kg | 3.0167 |  | 4.3 | 12.97
123 | 03011330@1 | 螺栓M16*250 |  | 套 | 4.32 |  | 2.39 | 10.32
124 | 03011330@2 | 高强度螺栓 | M20*300 | 套 | 43.2 |  | 4.33 | 187.06
125 | 13030410 | 煤焦油沥清漆 | L01-17 | kg | 0.6262 |  | 10.8 | 6.76
126 | 17250050@1 | PVC给水管DN65 |  | m | 100.98 |  | 7.67 | 774.52
127 | 17250050@2 | PVC给水管DN50 |  | m | 33.15 |  | 6.02 | 199.56
128 | 17250050@3 | PVC给水管DN40 |  | m | 63.24 |  | 4.14 | 261.81
129 | 17250050@4 | PVC给水管DN32 |  | m | 87.72 |  | 3.77 | 330.7
130 | 17250050@5 | PVC给水管DN25 |  | m | 69.87 |  | 2.43 | 169.78
131 | 17250050@6 | PVC给水管DN20 |  | m | 138.72 |  | 2.1 | 291.31
主要材料价格表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
132 | 18090480@2 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN50 | 个 | 9.295 |  | 7.48 | 69.53
133 | 18090480@3 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN65 | 个 | 27.819 |  | 10.53 | 292.93
134 | 18090480@4 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN40 | 个 | 18.352 |  | 4.89 | 89.74
135 | 18090480@5 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN32 | 个 | 24.338 |  | 4.16 | 101.25
136 | 18090480@6 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN25 | 个 | 19.3855 |  | 2.35 | 45.56
137 | 18090480@7 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN20 | 个 | 38.488 |  | 1.2 | 46.19
138 | 18190001@1 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 |  | 193.81 | 193.81
139 | 18210190@1 | 法兰挠性接头 | DN65 | 个 | 1 |  | 342.65 | 342.65
140 | 19000001@1 | 快速取水阀DN20 |  | 个 | 2.02 |  | 25.49 | 51.49
141 | 19000001@2 | 闸阀DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 169.09 | 170.78
142 | 19000001@3 | 闸阀DN40 |  | 个 | 1.01 |  | 106.01 | 107.07
143 | 19000001@4 | 闸阀DN32 |  | 个 | 1.01 |  | 85.86 | 86.72
144 | 19030001@1 | 法兰闸阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 406.19 | 812.38
145 | 19090060@1 | 倒流防止器 | DN65 | 个 | 1 |  | 649.77 | 649.77
146 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰 | DN65 | 副 | 4 |  | 41.54 | 166.16
147 | 23210001 | 喷头 |  | 个 | 33.33 |  | 93.81 | 3126.69
148 | 24010001@1 | 法兰水表 | DN65 | 个 | 1 |  | 125.49 | 125.49
149 | 25000001@1 | 庭院灯4m LED36W |  | 套 | 17.17 |  | 1261.19 | 21654.63
150 | 27060170@1 | 镀锌扁钢-40*4 |  | t | 0.0401 |  | 4589.58 | 184.04
151 | 27060170@2 | 镀锌圆钢φ12 |  | m | 234.0135 |  | 4 | 936.05
152 | 28030410@1 | ZR-RVV-3*2.5 |  | m | 112.914 |  | 5.37 | 606.35
153 | 28110210@1 | YJV-3*6 |  | m | 12.423 |  | 11.61 | 144.23
154 | 28110210@2 | YJV-3*4 |  | m | 273.5888 |  | 8.33 | 2278.99
155 | 29060137@1 | PVC40 |  | m | 10.6 |  | 4.67 | 49.5
156 | 29060137@2 | PVC32 |  | m | 227.37 |  | 3.59 | 816.26
157 | 33010088@1 | 方钢6mm |  | t | 1.918 |  | 4558.41 | 8743.03
158 | 33010385@1 | 扁钢4mm |  | t | 0.015 |  | 4589.58 | 68.84
159 | 33010385@2 | 钢板10mm |  | t | 0.096 |  | 4359.91 | 418.55
160 | 34130070 | 路灯号牌 |  | 个 | 17.17 |  | 13.65 | 234.37
161 | 35090155@1 | 花纹钢板 | 3mm | t | 0.89 |  | 4356.9 | 3877.64
162 | 36010060@2 | 混凝土雨水井篦 | 600*600mm | 套 | 2.02 |  | 150 | 303
主要材料价格表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
163 | 36010205@1 | 铸铁井盖、井座 | φ700 | 套 | 1 |  | 395 | 395
164 | 36050020@3 | 混凝土人行道砖 |  | m2 | 18.6048 |  | 83.66 | 1556.48
165 | 37270101@2 | 镀锌角铁 | L50*50*5*2500mm | 根 | 22.05 |  | 40.05 | 883.1
166 | 37270110@1 | 圆钢接地极φ12 |  | t | 0.0153 |  | 4405 | 67.4
167 | 55090080 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 |  | 5000 | 5000
168 | 80010640 | 预拌水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.0022 |  | 660 | 1.45
169 | 80210660@1 | 混凝土C25 |  | m3 | 2.958 |  | 608 | 1798.46
|  | 合 计 | [5 empty] | 134597.46

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 031003001001 | 快速取水阀 | 个 | 2 |  | 68.42 | 136.84
| 借C10-3-2 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 2 |  | 39.66 | 79.32
| 补子目2 | 708阀箱 | 个 | 2 |  | 28.76 | 57.52
2 | 030901003001 | 旋转射线喷头 | 个 | 12 |  | 126.06 | 1512.72
| 借C10-3-315 | 喷头安装 埋藏旋转、散射 | 个 | 12 |  | 100.75 | 1209
| 补子目1 | SJ-512千秋架 | 个 | 12 |  | 25.31 | 303.72
3 | 030901003002 | 旋转射线喷头 | 个 | 9 |  | 126.06 | 1134.54
| 借C10-3-315 | 喷头安装 埋藏旋转、散射 | 个 | 9 |  | 100.75 | 906.75
| 补子目1 | SJ-512千秋架 | 个 | 9 |  | 25.31 | 227.79
4 | 030901003003 | 旋转射线喷头 | 个 | 12 |  | 126.06 | 1512.72
| 借C10-3-315 | 喷头安装 埋藏旋转、散射 | 个 | 12 |  | 100.75 | 1209
| 补子目1 | SJ-512千秋架 | 个 | 12 |  | 25.31 | 303.72
5 | 031001006001 | 塑料管 | m | 99 |  | 21.67 | 2145.33
| 借C10-1-250 | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 9.9 |  | 216.69 | 2145.23
6 | 031001006002 | 塑料管 | m | 32.5 |  | 18.97 | 616.53
| 借C10-1-249 | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 3.25 |  | 189.73 | 616.62
7 | 031001006003 | 塑料管 | m | 62 |  | 14.82 | 918.84
| 借C10-1-248 | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 6.2 |  | 148.15 | 918.53
8 | 031001006004 | 塑料管 | m | 86 |  | 13.32 | 1145.52
| 借C10-1-247 | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 8.6 |  | 133.2 | 1145.52
9 | 031001006005 | 塑料管 | m | 68.5 |  | 11.44 | 783.64
| 借C10-1-247 | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 6.85 |  | 114.41 | 783.71
10 | 031001006006 | 塑料管 | m | 136 |  | 10.78 | 1466.08
| 借C10-1-247 | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 13.6 |  | 107.79 | 1465.94
11 | 031003013001 | 水表 | 组 | 1 |  | 2924.65 | 2924.65
综合单价计算表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借C10-3-264 | 倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径(mm以内) 65 | 组 | 1 |  | 2924.65 | 2924.65
12 | 粤050101024001 | 水表井 | 座 | 1 |  | 6782.14 | 6782.14
| D4-3-32 换 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2.15×1.10×1.40 | 座 | 1 |  | 6782.14 | 6782.14
13 | 031003001002 | 闸阀DN50 | 个 | 1 |  | 302.19 | 302.19
| 借C10-3-6 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 |  | 227.41 | 227.41
| 补子目3 | 910阀箱 | 个 | 1 |  | 74.78 | 74.78
14 | 031003001003 | 闸阀DN40 | 个 | 1 |  | 231.03 | 231.03
| 借C10-3-5 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 |  | 156.25 | 156.25
| 补子目3 | 910阀箱 | 个 | 1 |  | 74.78 | 74.78
15 | 031003001004 | 闸阀DN32 | 个 | 1 |  | 193.35 | 193.35
| 借C10-3-4 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 |  | 118.57 | 118.57
| 补子目3 | 910阀箱 | 个 | 1 |  | 74.78 | 74.78
16 | 041001002002 | 拆除人行道 | m2 | 91.18 |  | 16.54 | 1508.12
| D1-4-29 | 拆除人行道 混凝土预制板 厚8cm内  | 100m2 | 0.9118 |  | 318.36 | 290.28
| D1-4-11 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 | 100m2 | 0.9118 |  | 1335.95 | 1218.12
17 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | m2 | 72.95 |  | 99.95 | 7291.35
| D2-2-4 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 单价*0.5 | m3 | 10.9425 |  | 154.94 | 1695.43
| D2-2-5 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 8% 单价*0.5 | m3 | 10.9425 |  | 162.28 | 1775.75
| D2-2-8 换 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):5 | 100m3 | 0.10942 |  | 1944.08 | 212.73
| D2-2-12 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 0.7295 |  | 298.96 | 218.09
| D2-4-2 换 | 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.7295 |  | 4646.32 | 3389.49
18 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | m2 | 18.24 |  | 185.29 | 3379.69
综合单价计算表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D2-2-4 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 单价*0.5 | m3 | 2.736 |  | 154.94 | 423.92
| D2-2-5 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 8% 单价*0.5 | m3 | 2.736 |  | 162.28 | 444
| D2-2-8 换 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):5 | 100m3 | 0.02736 |  | 1944.08 | 53.19
| D2-2-12 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 0.1824 |  | 298.96 | 54.53
| D2-4-2 换 | 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.1824 |  | 13179.64 | 2403.97
19 | 041001002003 | 拆除人行道 | m2 | 10.64 |  | 19.73 | 209.93
| D1-4-29 *2 | 拆除人行道 混凝土预制板 厚8cm内 拆除石质人行道砖 单价*2 | 100m2 | 0.1064 |  | 636.72 | 67.75
| D1-4-11 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 | 100m2 | 0.1064 |  | 1335.95 | 142.15
20 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | m2 | 10.64 |  | 207.75 | 2210.46
| D2-2-4 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 单价*0.5 | m3 | 1.596 |  | 154.94 | 247.28
| D2-2-5 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 8% 单价*0.5 | m3 | 1.596 |  | 162.28 | 259
| D2-2-8 换 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):5 | 100m3 | 0.01596 |  | 1944.08 | 31.03
| D2-2-12 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 0.1064 |  | 298.96 | 31.81
| D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.3192 |  | 3182.83 | 1015.96
| D2-4-4 换 | 花岗岩人行道砖 6cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | 100m2 | 0.1064 |  | 5877.55 | 625.37
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 341.3 |  | 7.96 | 2716.75
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.17065 |  | 3982.04 | 679.54
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.32423 |  | 6280.62 | 2036.4
综合单价计算表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
22 | 040305001001 | 垫层 | m3 | 25.73 |  | 412.81 | 10621.6
| D3-1-1 | 现浇基础 碎石垫层 | 10m3 | 2.573 |  | 4128.12 | 10621.65
23 | 040103001005 | 回填方 | m3 | 201.71 |  | 237.89 | 47984.79
| 借A1-4-125 | 垫层 3:7灰土 | 10m3 | 20.171 |  | 2378.92 | 47985.2
24 | 040103001004 | 回填方 | m3 | 113.24 |  | 42.54 | 4817.23
| 借E1-1-8 换 | 填耕植土 机械 | 100m3 | 1.1324 |  | 4254.31 | 4817.58
25 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 356.57 |  | 37.98 | 13542.53
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.35657 |  | 2873.58 | 1024.63
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.35657 |  | 35103.75 | 12516.94
26 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 0.91 |  | 65.35 | 59.47
| D1-1-124 | 挖掘机挖装松散石方 | 1000m3天然密实方 | 0.00091 |  | 10793.11 | 9.82
| D1-1-126 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.00091 |  | 54554.26 | 49.64
27 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 台 | 1 |  | 5703.97 | 5703.97
| 借C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 |  | 5703.97 | 5703.97
28 | 040801010002 | 配电箱基础 | 个 | 1 |  | 1630.07 | 1630.07
| D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 10m3 | 0.014045 |  | 6322.97 | 88.81
| D1-2-40 换 | 砖砌体 基础、护底 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 10m3 | 0.000286 |  | 3742.12 | 1.07
| D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 100m2 | 0.01386 |  | 3969.53 | 55.02
| 借C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 4 |  | 109.23 | 436.92
| 借C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 3.112 |  | 274.77 | 855.08
| D3-6-7 换 | 铁件制作、安装 预埋铁件 | t | 0.018 |  | 8910.59 | 160.39
| 借A1-7-85 | 高强度螺栓安装 | 100套 | 0.04 |  | 819.59 | 32.78
29 | 040805001001 | 庭院灯4m LED36W | 套 | 17 |  | 1989.64 | 33823.88
| 借C4-12-310 | 庭院路灯安装 柱灯 三火以下 | 10套 | 1.7 |  | 15006.21 | 25510.56
综合单价计算表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借C4-10-108 | 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 | 10m3 | 0.2958 |  | 15706.77 | 4646.06
| 借A1-5-103 | 现浇构件圆钢 φ25内 | t | 0.13 |  | 4505.51 | 585.72
| 借C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 17 |  | 109.23 | 1856.91
| 借C4-9-5 | 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土 | 根 | 17 |  | 54.82 | 931.94
| 借C4-12-357 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.17 |  | 1721.61 | 292.67
30 | 040504009001 | 拉线井 | 座 | 2 |  | 705.83 | 1411.66
| D5-3-282 换 | 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.017248 |  | 8972.63 | 154.76
| D1-2-7 | 碎石滤层 厚度在10cm内 | 10m3 | 0.00196 |  | 3402.19 | 6.67
| D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | 10m3 | 0.086016 |  | 6334.4 | 544.86
| 借A1-5-35 换 | 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.012288 |  | 9582.12 | 117.75
| D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 100m2 | 0.0256 |  | 3969.53 | 101.62
| D5-3-310 换 | 井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 10套 | 0.2 |  | 2430.04 | 486.01
31 | 040803001001 | 电缆 | m | 12.3 |  | 16.7 | 205.41
| 借C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.123 |  | 1670.38 | 205.46
32 | 040803001002 | 电缆 | m | 270.88 |  | 13.39 | 3627.08
| 借C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 | 100m | 2.7088 |  | 1339.1 | 3627.35
33 | 040803005001 | 电缆终端头 | 个 | 6 |  | 93.5 | 561
| 借C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 6 |  | 93.5 | 561
34 | 040804001001 | 配管 | m | 10 |  | 14.49 | 144.9
综合单价计算表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借C4-11-120 | 半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.1 |  | 1448.53 | 144.85
35 | 040804001002 | 配管 | m | 214.5 |  | 12.86 | 2758.47
| 借C4-11-119 | 半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 2.145 |  | 1286.29 | 2759.09
36 | 040804002001 | 配线 | m | 104.55 |  | 7.39 | 772.62
| 借C4-11-230 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m/束 | 1.0455 |  | 739.28 | 772.92
37 | 040806002001 | 接地母线 | m | 222.87 |  | 25.76 | 5741.13
| 借C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 22.287 |  | 257.56 | 5740.24
38 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | t | 0.003 |  | 26262.48 | 78.79
| 借C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.02873 |  | 1766.53 | 50.75
| 借C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.02873 |  | 867.54 | 24.92
| 借C12-2-60 换 | 一般钢结构 沥青漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 | 100kg | 0.02873 |  | 108.27 | 3.11
39 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 58.41 |  | 7.96 | 464.94
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.029205 |  | 3982.04 | 116.3
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.05549 |  | 6280.62 | 348.51
40 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 8.78 |  | 18.77 | 164.8
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.0878 |  | 1877.02 | 164.8
41 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 32.33 |  | 243.2 | 7862.66
| D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 0.3233 |  | 24320.16 | 7862.71
42 | 040303001001 | 混凝土垫层 | m3 | 12.76 |  | 692.22 | 8832.73
| D5-1-13 换 | 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 1.276 |  | 6922.24 | 8832.78
43 | 041001002001 | 拆除人行道 | m2 | 9.55 |  | 19.73 | 188.42
| D1-4-29 *2 | 拆除人行道 混凝土预制板 厚8cm内 拆除石质人行道砖 单价*2 | 100m2 | 0.0955 |  | 636.72 | 60.81
| D1-4-11 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 | 100m2 | 0.0955 |  | 1335.95 | 127.58
44 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | m2 | 9.55 |  | 207.75 | 1984.01
综合单价计算表
工程名称：南村镇坑头村文昌路小公园改造工程-市政部分 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D2-2-4 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 单价*0.5 | m3 | 1.4325 |  | 154.94 | 221.95
| D2-2-5 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 8% 单价*0.5 | m3 | 1.4325 |  | 162.28 | 232.47
| D2-2-8 换 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):5 | 100m3 | 0.014325 |  | 1944.08 | 27.85
| D2-2-12 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 0.0955 |  | 298.96 | 28.55
| D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.2865 |  | 3182.83 | 911.88
| D2-4-4 换 | 花岗岩人行道砖 6cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | 100m2 | 0.0955 |  | 5877.55 | 561.31
45 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 51.06 |  | 37.98 | 1939.26
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.05106 |  | 2873.58 | 146.72
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.05106 |  | 35103.75 | 1792.4
46 | 040307007001 | 其他钢构件 | t | 0.89 |  | 6272.48 | 5582.51
| 借A1-7-69 | 钢平台、走道 | t | 0.89 |  | 6272.48 | 5582.51
47 | 010604001001 | 钢梁 | t | 1.918 |  | 5827.15 | 11176.47
| 借A1-7-20 | 住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 | t | 1.918 |  | 5827.15 | 11176.47
48 | 011405001001 | 金属面油漆 | m2 | 42.4 |  | 8.62 | 365.49
| 借A1-15-124 换 | 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | 100m2 | 0.424 |  | 862.09 | 365.53
49 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 0.096 |  | 6196.46 | 594.86
| 借A1-7-28 | 住宅零星钢构件 | t | 0.096 |  | 6196.46 | 594.86
50 | 010606013002 | 零星钢构件 | t | 0.015 |  | 6426.13 | 96.39
| 借A1-7-28 | 住宅零星钢构件 | t | 0.015 |  | 6426.13 | 96.39
51 | 040901010001 | 高强螺栓 | 套 | 40 |  | 10.29 | 411.6
| 借A1-7-85 | 高强度螺栓安装 | 100套 | 0.4 |  | 1029.11 | 411.64
52 | 04B001 | 不锈钢成品检修门 | 套 | 1 |  | 2200 | 2200
| 补子目4 | 不锈钢成品检修门 | 套 | 1 |  | 2200 | 2200
|  | 合 计 |  |  |  |  | 214471.16