广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2022〕49号
当事人:广州番禺科利尔珠宝化学有限公司

统一社会信用代码：91440101718149859N

登记地址：广州市番禺区化龙镇金盛二路33号（车间）2楼

项目生产经营地址：广州市番禺区化龙镇金盛二路33号（车间）2楼

法定代表人： 黄文熙

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2000年在广州市番禺区化龙镇金盛二路33号（车间）2楼 建成一个首饰生产项目，从事首饰电镀生产，镀种为镀铜、镍、金、银等。设一栋三层电镀生产车间及一栋四层成品车间、一栋六层宿舍、一栋三层办公楼。三层电镀生产车间：首层约250平方米的电镀车间，主要从事饰品配件及半成品电镀生产，主要镀种为含氰镀铜、镍、铜锡，主要设备：硫酸铜电镀槽6个、硫酸镍电镀槽2个、焦磷酸铜电镀槽1个、整流器14台、冷冻机1台、#炉2台、超声波清洗机1台、电解清洗机1台；生产工艺流程：原料（配件）→超声波清洗→3次水洗→电解清洗→3次水洗→酸洗活化→水洗→电镀→水洗6次→加丙烯酸树脂→烘干→质检→出货。二层：约250平方米的电镀车间，主要从事饰品成品电镀生产，主要镀种为铜、镍、金、银；主要设备：硫酸铜电镀槽6个、硫酸镍电镀槽1个、焦磷酸铜电镀槽1个、铜锡电镀槽2个、电解清洗机1台；生产工艺流程：原料（配件）→超声波清洗机→3次水洗→电解清洗→3次水洗→酸洗活化→水洗→电镀→水洗6次→加丙烯酸树脂→烘干→质检→出货；三层：约250平方米的空置车间。主要生产原料：盐酸、硝酸、硫酸总用量一年约为30吨、电解铜一年约8吨、氰化物一年约4吨，镍一年约1.5吨。当事人已办理排污许可证，日排水量约为45吨。

2021年11月29日、30日环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人生产过程中主要产生酸雾废气、电镀废水（含氰化物、镍、铜、银等污染因子）、危险废物等污染物；电镀废水经管道进入公司废水处理设施处理后排放，当事人共有四个废水排放口（含镍车间废水排放口、含银车间废水排放口、工业废水总排放口、雨水排放口），均已做排污口规范处理。2021年11月29日6时45分当事人厂房1楼电镀车间引风机短路引燃PVC通风罩着火引起火灾，过火面积约20平方米，火灾事故中当事人用于扑火消防水用量约80立方米，消防水混有电镀废水，呈黄绿色。根据当事人制定的《突发环境事件应急预案》第6.2.4.3条规定，火灾发生时当事人应关闭雨水阀门，启动应急事故池，将消防水引入厂内蓄水池内，待事故过后对消防水水质进行监测并作相应处理。但当事人本次火灾事故中并未立即执行应急预案，消防水经厂区内门口旁污水井排入金湖工业区金盛二路雨水管道，然后流入金湖工业区金阳一路雨水管道，最后流入官桥涌潭山村段。11月29日早上10时9分，当事人工作人员开始用沙袋对厂区内雨水管进行堵塞，废水外排水量有所下降，但沙袋堵塞效果不佳仍有少量废水外流，少量黄绿色废水经金湖工业区管网排入官桥涌。广州市生态环境局番禺环境监测站于2021年11月29日9时55分至10时45分分别对当事人厂区内门口旁污水井（实为金盛二路雨水井，该污水井只有当事人使用，没有其他单位废水汇入），金湖工业区入官桥涌处总排放口、金湖工业区入官桥涌上、下游分别采水样检测，当天出具的《监测报告》(（穗番）环境监测（2021）第NO2101656号）显示，当事人厂区内门口旁污水井：铜：378mg/L，锌14mg/L，镉10.6mg/L，总铬19.2mg/L，镍10.9mg/L，总氰化物364mg/L，超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表 1 规定的珠三角水污染物排放限值：铜0.5mg/L，超标75.5倍；锌1.0mg/L，超标13倍；镉0.01mg/L，超标1059倍；总铬19.2mg/L，超标3.7倍；镍0.5mg/L，超标20.8倍；总氰化物0.2mg/L，超标1819倍。另，因当事人排放含镉、铬的污染物超标三倍以上，排放含镍、铜、锌的污染物超标十倍以上，涉嫌环境污染犯罪，广州市生态环境局番禺分局于2021年 12月16日向广州市公安局番禺分局移送犯罪线索，并向番禺区检察院备案，但公安番禺分局于2022年9月28日向广州市生态环境局番禺分局出具复函 ,以未构成犯罪退回案件。

关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，计算方法为：（裁量起点7%+（超标因子数目（3个以上）8%+排污情况（排放有毒有害水污染物）22%+超标情况（超标20倍以上或超量80%以上）23%）X100万=60万元。另查，当事人在事故后采取措施阻止消防水继续外流，并在当天下午用混凝土对外排口封堵。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、建设项目环境影响报告书审批的函、环境保护验收的函、排污许可证、突发环境事件应急预案、水样采样原始记录表、监测报告、涉嫌环境污染犯罪线索移送书、涉嫌犯罪线索备案书、公安机关调查情况的复函的送达回证等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。
  我局于10月26日作出穗环（番）罚告〔2022〕54号《行政处罚告知书》，并于10月27日现场送达给当事人。当事人提交了书面陈述申辩意见，并主动缴交生态损害赔偿金254784元，未提出听证申请。经核实，我局决定采纳当事人已改正超标排放水污染物行为的意见。根据《行政处罚法》第32条及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第11条的相关规定，在处罚金额方面，酌情予以降低，并不再责令改正违法行为。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

             广州市生态环境局   

                                  2022年12月26日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
— ４ — 

— ３ — 


