
广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第五次会议                                      第27号

	代表姓名
	冯福贤
	所  在

代表团
	沙头
	邮政编码
	511490

	详    细

通讯地址
	
	电  话
	

	
	
	手  机
	

	题目：关于加快实施西环路榄山村段排水系统化治理的建议


	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √ 公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	     视察      √  专题调研       其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	     是        √ 否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √  是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容:                                                         

一、基本情况

在2024年，西环路每逢强降雨时节便遭遇排水不畅的问题，致使榄山村第三工业区频繁发生雨水倒灌现象。位于榄山村第三工业街7-1号的企业租户反馈，尽管已实施雨污分流工程，但在大雨期间，工厂内部积水仍高达30公分，给企业带来了重大经济损失，并严重干扰了正常生产活动。此外，厂房还出现了下沉和裂缝等安全问题，为避免损失扩大，企业不得不自行购置抽水泵进行排水。

同时，番禺区榄山新村中心街的三街2号、三街4号以及五街2号的居民也相继反映，在多次大雨期间（如8月21日、9月20日、10月17日），家中一楼厕所的下水道发生了污水回流现象，污水直接倒灌进入屋内，给居民生活带来了极大的困扰与安全隐患。
存在问题

（一）西环路的雨水未能及时排出，导致榄山村第三工业区发生雨水倒灌。

（二）雨水流入污水管道，导致高处的居民楼也出现污水倒灌现象。
工作建议 
（一）提升排水设施。扩大西环路段的雨水管道口径，以提高其排水能力，减少积水现象。

（二）加快雨污分流工程的施工进度，释放雨水通道，减少因施工造成的排水不畅问题。

（三）在暴雨天气期间，应及时打开截污闸，防止雨水倒灌。


