广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第五次会议                                      第47号

| 代表姓名 | 陈志明 | 所 在 代表团 | 大石街 | 邮政编码 | 511430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详 细 通讯地址 |  |  |  | 电 话 |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |
| 题目：关于加强雨污分流建设工程验收管理工作的建议 |  |  |  |  |  |
| 请代表选中并打“√”注明 1、此建议是否公开 |  |  |  |  |  |  |
| √ 公开 不公开（不公开请填写理由） 不公开理由： 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私； 公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 其他原因（请填写）： |  |  |  |  |  |  |
| 2、此建议来源 |  |  |  |  |  |  |
| 视察 √ 专题调研 其他方式（请填写） |  |  |  |  |  |  |
| 3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项 |  |  |  |  |  |  |
| 是 √ 否 未详 |  |  |  |  |  |  |
| 4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通 |  |  |  |  |  |  |
| √ 是 否 |  |  |  |  |  |  |

注：提交书面建议时请附上电子文本。

关于加强雨污分流建设工程验收管理工作的建议

一、现状

目前，我区水环境治理三年攻坚行动--雨污分流工程建设已基本完成了，该工程是由区水务局作为建设业主，区水务建管中心代建。雨污分流工程主要通过雨污分流新建污水管和对村民住房排水立管改造、完善村内管网系统建设等方式，强化污水源头收集，实现接管到户，从末端完善生活污水收集管网建设，达到污水入管进厂，雨水散排入浅渠，就近进入河涌水系。同时结合工程项目，对村内积水点进行整治，实现污涝同治。

二、存在问题

- 通过雨污分流工程建设，河涌的水质得到了极大的提升，水浸黑点得到改善，但由于各种主客观原因，还存在不小问题：

- （一）部分雨水排口有污水渗漏到河涌，影响河涌水质。

- （二）污水管网易堵塞，村内污生活污水多伴随生活杂物且污水管径较小，导致污水管网常出现堵塞现状，污水倒灌或污水排到路面，造成黑臭。

- （三）雨水立管改造不到位。雨水立管施工改管不改口，只改造管道，接驳口没有改造，以致村民楼房原天面存在的污水、雨水混在一起排入雨水管，没有真正做到雨污分流。

（四）雨污分流工程施工期间，变更雨水、污水的排水方向没有告知村委会，村干部对雨水管、污水管排向不明，对管网情况不清晰，特别是应对汛期内涝，如果村不掌握管网排水流向，就会给排涝抢险工作带来被动。

由于该工程是区水务局作为建设业主单位，区水务建管中心代建单位，按以往惯例，镇、街和村居是不参与工程验收工作姝。雨污分流工程很多都是隐蔽工程，属地镇、街和村对本村的地理环境、排水习惯以及本村民日常用水、排水等情况非常熟悉，他们的参与可以帮助发现一些专业验收人员可能忽略的细节问题，如管道铺设路线、雨水排放是否会对村低洼地段造成积水等，这有助于确保工程质量达到预期标准，并且在实际使用中能够发挥最大的效益。

三、建议

- 加快雨污分流建设工程查漏补缺进度，及早从源头上治理，及早解决存在的问题。

- （二）建议雨污分流建设工程验收时要充分征求属地镇街和村居意见，并征得同意后才能通过验收。

雨污分流工程的质量和效果直接关系到村的生态环境和村民生活质量。要充分发挥镇、街和村的主体作用，有效保障工程质量和实用性，进一步稳定水质，切实改善水环境，有助于推动农村基础设施建设更加科学、合理和可持续发展。